## Sheet1
位号 | 取值范围
S-ZORB.CAL_H2.PV | (0.2, 0.37)
S-ZORB.PDI_2102.PV | (10.0, 35.0)
S-ZORB.PT_2801.PV | (2.35, 2.7)
S-ZORB.FC_2801.PV | (600.0, 1000.0)
S-ZORB.TE_2103.PV | (410.0, 435.0)
S-ZORB.TE_2005.PV | (399.0, 430.0)
S-ZORB.PT_2101.PV | (2.25, 2.55)
S-ZORB.PDT_2104.PV | (50.0, 110.0)
S-ZORB.SIS_PDT_2103B.PV | (8.0, 1500.0)
S-ZORB.TC_2101.PV | (165.0, 250.0)
S-ZORB.TE_2301.PV | (240.0, 400.0)
S-ZORB.PT_2301.PV | (2.25, 2.55)
S-ZORB.FC_2301.PV | (0.0, 350.0)
S-ZORB.PC_2105.PV | (4.5, 5.85)
S-ZORB.PC_5101.PV | (0.6, 0.7)
S-ZORB.TC_5005.PV | (100.0, 150.0)
S-ZORB.LC_5001.PV | (45.0, 60.0)
S-ZORB.LC_5101.PV | (40.0, 800.0)
S-ZORB.TE_5102.PV | (20.0, 40.0)
S-ZORB.TE_5202.PV | (30.0, 45.0)
S-ZORB.FC_5202.PV | (90.0, 160.0)
S-ZORB.AT_5201.PV | (0.0, 5.0)
S-ZORB.PT_9301.PV | (0.5, 1.3)
S-ZORB.FT_9301.PV | (0.0, 3500.0)
S-ZORB.FT_1501.PV | (0.0, 3500.0)
S-ZORB.FT_5104.PV | (0.0, 3500.0)
S-ZORB.FT_5101.PV | (430.0, 1500.0)
S-ZORB.FT_9101.PV | (0.0, 85.0)
S-ZORB.TE_9001.PV | (10.0, 40.0)
S-ZORB.PT_9001.PV | (0.35, 0.55)
S-ZORB.FT_9001.PV | (350.0, 600.0)
S-ZORB.FT_9403.PV | (250.0, 800.0)
S-ZORB.PT_9403.PV | (0.95, 1.0)
S-ZORB.TE_9301.PV | (150.0, 250.0)
S-ZORB.FT_9201.PV | (250.0, 900.0)
S-ZORB.FT_9202.PV | (250.0, 600.0)
S-ZORB.FT_9302.PV | (3.0, 6500.0)
S-ZORB.FT_3301.PV | (10.0, 1500.0)
S-ZORB.FT_9402.PV | (0.0, 900.0)
S-ZORB.PT_9402.PV | (0.55, 0.7)
S-ZORB.FT_9401.PV | (25.0, 900.0)
S-ZORB.PT_9401.PV | (0.35, 0.6)
S-ZORB.PDC_2502.PV | (-1,55)
S-ZORB.FC_2501.PV | (20.0, 55.0)
S-ZORB.FT_1001.PV | (40.0, 145.0)
S-ZORB.FT_1002.PV | (0.0, 140.0)
S-ZORB.FT_1003.PV | (0.0, 75.0)
S-ZORB.FT_1004.PV | (0.0, 90.0)
S-ZORB.SIS_LT_1001.PV | (40.0, 80.0)
S-ZORB.TE_1001.PV | (35.0, 80.0)
S-ZORB.FC_1005.PV | (95.0, 160.0)
S-ZORB.FC_1101.PV | (90.0, 145.0)
S-ZORB.FC_1102.PV | (5500.0, 9000.0)
S-ZORB.AT_1001.PV | (1.5, 650.0)
S-ZORB.TE_1105.PV | (40.0, 80.0)
S-ZORB.PDI_1102.PV | (0.0, 0.25)
S-ZORB.TE_1601.PV | (350.0, 400.0)
S-ZORB.SIS_TE_6010.PV | (10.0, 180.0)
S-ZORB.PC_6001.PV | (-0.2,0)
S-ZORB.AC_6001.PV | (1.5, 7.75)
S-ZORB.TE_1608.PV | (400.0, 500.0)
S-ZORB.TC_1606.PV | (400.0, 450.0)
S-ZORB.PT_6002.PV | (-0.6,-0.15)
S-ZORB.PC_1603.PV | (0.0, 0.2)
S-ZORB.PT_1602A.PV | (0.35, 0.4)
S-ZORB.PC_1301.PV | (2.55, 3.55)
S-ZORB.PT_1201.PV | (2.2, 2.5)
S-ZORB.LC_1201.PV | (45.0, 55.0)
S-ZORB.FC_1201.PV | (75.0, 150.0)
S-ZORB.TE_1201.PV | (100.0, 150.0)
S-ZORB.TE_1203.PV | (25.0, 50.0)
S-ZORB.LC_1202.PV | (45.0, 55.0)
S-ZORB.FC_1203.PV | (5.0, 15.0)
S-ZORB.FC_1202.PV | (0.0, 300.0)
S-ZORB.PC_1202.PV | (2.0, 2.45)
S-ZORB.TC_2801.PV | (200.0, 350.0)
S-ZORB.FC_3101.PV | (90.0, 550.0)
S-ZORB.FC_3103.PV | (0.0, 80.0)
S-ZORB.FC_2601.PV | (2.0, 100.0)
S-ZORB.PC_2601.PV | (0.0, 0.15)
S-ZORB.PDT_2604.PV | (20.0, 45.0)
S-ZORB.TE_2601.PV | (200.0, 400.0)
S-ZORB.TC_2607.PV | (450.0, 520.0)
S-ZORB.AI_2903.PV | (0.5, 3.0)
S-ZORB.PDI_2703A.PV | (25.0, 60.0)
S-ZORB.PDC_2607.PV | (1.0, 50.0)
S-ZORB.FT_9102.PV | (20.0, 20000000.0)
S-ZORB.PT_1501.PV | (0.0, 2.5)
S-ZORB.FT_1002.TOTAL | (0.0, 620.0)
S-ZORB.FT_1004.TOTAL | (16000.0, 2400000.0)
S-ZORB.FT_9001.TOTAL | (85000.0, 14000000.0)
S-ZORB.FT_5104.TOTAL | (12.0, 14000.0)
S-ZORB.FT_5201.TOTAL | (15000.0, 4000000.0)
S-ZORB.FT_5101.TOTAL | (150000.0, 26000000.0)
S-ZORB.FT_9101.TOTAL | (425.0, 120000.0)
S-ZORB.FT_1501.TOTAL | (0.0, 55000000.0)
S-ZORB.FT_1003.TOTAL | (1100.0, 1500000.0)
S-ZORB.FT_3301.TOTAL | (45.0, 25000.0)
S-ZORB.FT_9201.TOTAL | (150000.0, 25000000.0)
S-ZORB.FT_9202.TOTAL | (100000.0, 15000000.0)
S-ZORB.FT_9301.TOTAL | (185.0, 92000.0)
S-ZORB.FT_9302.TOTAL | (150.0, 120000.0)
S-ZORB.FT_9401.TOTAL | (15000.0, 3500000.0)
S-ZORB.FT_9402.TOTAL | (150000.0, 55000000.0)
S-ZORB.FT_9403.TOTAL | (120000.0, 30000000.0)
S-ZORB.FT_1202.TOTAL | (-20000, 175)
S-ZORB.FT_5201.PV | (10.0, 155.0)
S-ZORB.FC_1101.TOTAL | (20000.0, 4000000.0)
S-ZORB.FT_1204.PV | (0.5, 200.0)
S-ZORB.FT_5102.PV | (0.0, 450.0)
S-ZORB.FT_1204.TOTAL | (45000.0, 2500000.0)
S-ZORB.FT_5102.TOTAL | (45000.0, 1500000.0)
S-ZORB.FC_1202.TOTAL | (25000.0, 500000.0)
S-ZORB.FT_9102.TOTAL | (20000.0, 4500000.0)
S-ZORB.FT_1001.TOTAL | (15000.0, 4000000.0)
S-ZORB.TE_1101.DACA | (100.0, 150.0)
S-ZORB.PT_1102.DACA | (2.55, 2.95)
S-ZORB.PT_1103.DACA | (2.4, 2.75)
S-ZORB.TE_1104.DACA | (50.0, 400.0)
S-ZORB.TE_1107.DACA | (50.0, 150.0)
S-ZORB.TE_1103.DACA | (300.0, 400.0)
S-ZORB.TE_1106.DACA | (100.0, 200.0)
S-ZORB.LI_9102.DACA | (10.0, 90.0)
S-ZORB.TE_9003.DACA | (10.0, 40.0)
S-ZORB.TE_9002.DACA | (10.0, 50.0)
S-ZORB.FT_9002.DACA | (300.0, 650.0)
S-ZORB.PC_9002.DACA | (0.35, 0.4)
S-ZORB.LT_9001.DACA | (-1.5,2.1)
S-ZORB.LC_5002.DACA | (35.0, 70.0)
S-ZORB.LC_5102.DACA | (35.0, 85.0)
S-ZORB.LT_3801.DACA | (-0.85,2)
S-ZORB.LT_3101.DACA | (-1.8,7)
S-ZORB.PC_3101.DACA | (0.35, 0.5)
S-ZORB.TE_3101.DACA | (3.0, 40.0)
S-ZORB.FT_3303.DACA | (0.0, 650.0)
S-ZORB.LC_3301.DACA | (45.0, 55.0)
S-ZORB.PC_3301.DACA | (0.25, 0.4)
S-ZORB.FT_3304.DACA | (-10000, 2000)
S-ZORB.LT_1501.DACA | (-1.5,-1.2)
S-ZORB.TE_1501.DACA | (20.0, 30.0)
S-ZORB.TE_1502.DACA | (4.0, 100.0)
S-ZORB.LC_1203.DACA | (35.0, 55.0)
S-ZORB.LT_2101.DACA | (-1.5,-1.2)
S-ZORB.FT_3001.DACA | (15.0, 250.0)
S-ZORB.FT_2701.DACA | (2.0, 65.0)
S-ZORB.SIS_PT_2703 | (0.15, 56000.0)
S-ZORB.FC_2702.DACA | (15.0, 50.0)
S-ZORB.TC_2702.DACA | (150.0, 320.0)
S-ZORB.PT_2905.DACA | (0.1, 0.15)
S-ZORB.LT_2901.DACA | (-0.05,70)
S-ZORB.FT_2901.DACA | (0.0, 30.0)
S-ZORB.TE_2901.DACA | (5.0, 75.0)
S-ZORB.TE_2902.DACA | (3.0, 60.0)
S-ZORB.FT_2502.DACA | (3.0, 35.0)
S-ZORB.TE_2501.DACA | (100.0, 250.0)
S-ZORB.PT_2501.DACA | (0.05, 0.2)
S-ZORB.PT_2502.DACA | (0.1, 0.2)
S-ZORB.PDT_2503.DACA | (-0.5,400000)
S-ZORB.ZT_2533.DACA | (0.5, 110.0)
S-ZORB.FT_2433.DACA | (2.0, 10.0)
S-ZORB.TE_2401.DACA | (200.0, 350.0)
S-ZORB.FC_2432.DACA | (0.0, 75.0)
S-ZORB.FT_2303.DACA | (0.0, 30.0)
S-ZORB.FT_2302.DACA | (0.0, 250.0)
S-ZORB.LT_1301.DACA | (-1.5,9)
S-ZORB.SIS_TE_2802 | (250.0, 350.0)
S-ZORB.LT_1002.DACA | (-5,2)
S-ZORB.TE_5002.DACA | (100.0, 150.0)
S-ZORB.TE_5004.DACA | (40.0, 80.0)
S-ZORB.FC_5203.DACA | (-4000000, 350000)
S-ZORB.TE_5006.DACA | (100.0, 150.0)
S-ZORB.TE_5003.DACA | (50.0, 100.0)
S-ZORB.TE_5201.DACA | (30.0, 100.0)
S-ZORB.TE_5101.DACA | (20.0, 80.0)
S-ZORB.FT_2431.DACA | (20.0, 1500.0)
S-ZORB.TC_2201.PV | (-165000, 430)
S-ZORB.TC_2201.OP | (5.0, 20.0)
S-ZORB.FT_3201.DACA | (235.0, 1000.0)
S-ZORB.SIS_PT_2602.PV | (-120,150)
S-ZORB.SIS_TE_2606.PV | (400.0, 550.0)
S-ZORB.SIS_TE_2605.PV | (450.0, 550.0)
S-ZORB.PDT_2704.DACA | (25.0, 55.0)
S-ZORB.PDT_2703B.DACA | (-2.5,1)
S-ZORB.PDC_2702.DACA | (10.0, 40.0)
S-ZORB.PDI_2501.DACA | (-2.5,0.5)
S-ZORB.AT_1001.DACA | (1.5, 645.0)
S-ZORB.PT_6009.DACA | (0.0, 1.5)
S-ZORB.LI_2107.DACA | (-3,9)
S-ZORB.LI_2104.DACA | (15.0, 45.0)
S-ZORB.TE_6002.DACA | (600.0, 800.0)
S-ZORB.TE_6001.DACA | (300.0, 400.0)
S-ZORB.PT_1101.DACA | (2.5, 3.5)
S-ZORB.FT_3501.DACA | (-1,1)
S-ZORB.PC_3001.DACA | (0.0, 0.15)
S-ZORB.FC_5103.DACA | (700.0, 25000.0)
S-ZORB.TE_5001.DACA | (50.0, 150.0)
S-ZORB.FT_2002.DACA | (0.0, 400.0)
S-ZORB.PDT_3601.DACA | (-0.5,0.5)
S-ZORB.PDT_3602.DACA | (0.0, 1.0)
S-ZORB.PT_6006.DACA | (-1.5,0)
S-ZORB.SIS_TE_6009.PV | (10.0, 350.0)
S-ZORB.SIS_PT_6007.PV | (-1500,-100)
S-ZORB.TE_6008.DACA | (10.0, 300.0)
S-ZORB.PT_5201.DACA | (0.5, 0.65)
S-ZORB.FC_1104.DACA | (0.0, 1.0)
S-ZORB.PC_3501.DACA | (0.0, 3.5)
S-ZORB.FT_2001.DACA | (-8,75)
S-ZORB.FT_2803.DACA | (0.0, 3.0)
S-ZORB.LT_9101.DACA | (-5,35)
S-ZORB.PDI_2801.DACA | (0.0, 2.5)
S-ZORB.PT_6003.DACA | (-0.1,0.1)
S-ZORB.AT_6201.DACA | (-50,20)
S-ZORB.PDI_2301.DACA | (0.0, 2.5)
S-ZORB.PDI_2105.DACA | (2.5, 5.5)
S-ZORB.PC_2902.DACA | (0.25, 0.45)
S-ZORB.FT_1502.DACA | (0.0, 2500.0)
S-ZORB.BS_LT_2401.PV | (2.5, 62.5)
S-ZORB.BS_AT_2402.PV | (-0.5,5)
S-ZORB.PC_2401.DACA | (0.05, 2.25)
S-ZORB.BS_AT_2401.PV | (-0.5,5)
S-ZORB.PC_2401B.DACA | (0.05, 2.35)
S-ZORB.FT_3701.DACA | (0.0, 60.0)
S-ZORB.FT_3702.DACA | (0.0, 60.0)
S-ZORB.PT_2603.DACA | (0.1, 0.2)
S-ZORB.LC_2601.DACA | (40.0, 100.0)
S-ZORB.PDT_2605.DACA | (-0.5,30)
S-ZORB.PT_2607.DACA | (0.1, 0.2)
S-ZORB.PDT_2606.DACA | (-0.5,20)
S-ZORB.ZT_2634.DACA | (-0.5,100)
S-ZORB.TE_2608.DACA | (100.0, 500.0)
S-ZORB.TE_2603.DACA | (300.0, 500.0)
S-ZORB.TE_2604.DACA | (450.0, 550.0)
S-ZORB.DT_2001.DACA | (0.0, 120.0)
S-ZORB.DT_2107.DACA | (-3,10)
S-ZORB.TE_2104.DACA | (400.0, 450.0)
S-ZORB.PDT_2001.DACA | (5.0, 40.0)
S-ZORB.TE_2002.DACA | (400.0, 450.0)
S-ZORB.TE_2001.DACA | (-243600,12500000)
S-ZORB.TE_2004.DACA | (400.0, 450.0)
S-ZORB.TE_2003.DACA | (400.0, 450.0)
S-ZORB.PC_2401B.PIDA.SP | (0.0, 2.5)
S-ZORB.PC_2401B.PIDA.OP | (15.0, 55.0)
S-ZORB.PC_2401.PIDA.OP | (25.0, 110.0)
S-ZORB.PC_2401.PIDA.SP | (0.0, 2.5)
S-ZORB.FT_3302.DACA | (10.0, 1000.0)
S-ZORB.PDT_1003.DACA | (-1.5,12)
S-ZORB.PDT_1002.DACA | (-0.5,12)
S-ZORB.PDT_2409.DACA | (-0.5,25)
S-ZORB.PDT_3503.DACA | (-0.5,1.5)
S-ZORB.PDT_3502.DACA | (5.0, 20.0)
S-ZORB.PDT_2906.DACA | (-2,25)
S-ZORB.PDT_3002.DACA | (0.0, 32.0)
S-ZORB.PDT_1004.DACA | (-1,55)
S-ZORB.PDI_2903.DACA | (4.0, 60.0)
S-ZORB.PT_2901.DACA | (485.0, 590.0)
S-ZORB.PT_2106.DACA | (4.5, 6.0)
S-ZORB.FT_1301.DACA | (100.0, 3500.0)
S-ZORB.PT_7510B.DACA | (0.0, 3.5)
S-ZORB.TE_7508B.DACA | (2.0, 100.0)
S-ZORB.PT_7508B.DACA | (0.0, 2.0)
S-ZORB.TE_7506B.DACA | (0.0, 40.0)
S-ZORB.PT_7510.DACA | (0.05, 400000.0)
S-ZORB.TE_7508.DACA | (-2000,45)
S-ZORB.PT_7508.DACA | (-350000,75)
S-ZORB.TE_7506.DACA | (-20000, 250)
S-ZORB.PT_7505B.DACA | (-0.05,6)
S-ZORB.TE_7504B.DACA | (2.0, 150.0)
S-ZORB.PT_7503B.DACA | (0.0, 2.25)
S-ZORB.TE_7502B.DACA | (0.0, 40.0)
S-ZORB.PT_7505.DACA | (0.0, 16.0)
S-ZORB.TE_7504.DACA | (5.0, 40.0)
S-ZORB.PT_7503.DACA | (-0.05,18)
S-ZORB.PT_7502.DACA | (20.0, 30.0)
S-ZORB.TE_7106B.DACA | (3.0, 80.0)
S-ZORB.TE_7108B.DACA | (3.0, 75.0)
S-ZORB.PT_7107B.DACA | (0.0, 3.5)
S-ZORB.PT_7103B.DACA | (0.0, 2.5)
S-ZORB.TE_7102B.DACA | (0.0, 50.0)
S-ZORB.TE_7106.DACA | (5.0, 65.0)
S-ZORB.PT_7107.DACA | (-2,4000)
S-ZORB.PT_7103.DACA | (-0.5,4000)
S-ZORB.TE_7102.DACA | (9.5, 4000.0)
S-ZORB.HIC_2533.AUTOMANA.OP | (15.0, 150.0)
S-ZORB.FC_2432.PIDA.SP | (0.0, 80.0)
S-ZORB.PT_1604.DACA | (0.1, 0.3)
S-ZORB.TC_1607.DACA | (320.0, 480.0)
S-ZORB.PT_6005.DACA | (-2,0)
S-ZORB.PT_6008.DACA | (-0.5,0)
S-ZORB.PT_1601.DACA | (2.35, 2.7)
S-ZORB.TE_1605.DACA | (400.0, 420.0)
S-ZORB.TE_1604.DACA | (400.0, 450.0)
S-ZORB.TE_1603.DACA | (400.0, 420.0)
S-ZORB.TE_1602.DACA | (400.0, 420.0)
S-ZORB.SIS_FT_3202.PV | (120.0, 350.0)
S-ZORB.TXE_3202A.DACA | (250.0, 500.0)
S-ZORB.TXE_3201A.DACA | (300.0, 550.0)
S-ZORB.TC_3203.DACA | (200.0, 350.0)
S-ZORB.SIS_TEX_3103B.PV | (80.0, 150.0)
S-ZORB.TEX_3103A.DACA | (0.0, 100.0)
S-ZORB.TE_3111.DACA | (65.0, 350000.0)
S-ZORB.TE_3112.DACA | (65.0, 150.0)
S-ZORB.TXE_2203A.DACA | (300.0, 550.0)
S-ZORB.TXE_2202A.DACA | (300.0, 550.0)
S-ZORB.TE_5008.DACA | (40.0, 100.0)
S-ZORB.TE_5009.DACA | (5.0, 50.0)
S-ZORB.FC_5001.DACA | (500.0, 3800.0)
S-ZORB.TE_5007.DACA | (100.0, 150.0)
S-ZORB.TE_1504.DACA | (2.0, 100.0)
S-ZORB.TE_1503.DACA | (2.0, 50.0)
S-ZORB.TC_3102.DACA | (150.0, 300.0)
S-ZORB.TE_1102.DACA | (400.0, 450.0)
S-ZORB.AT-0001.DACA.PV | (0.0, 10.0)
S-ZORB.AT-0002.DACA.PV | (0.0, 8.0)
S-ZORB.AT-0003.DACA.PV | (0.0, 6.0)
S-ZORB.AT-0004.DACA.PV | (0.4, 0.8)
S-ZORB.AT-0005.DACA.PV | (0.4, 0.6)
S-ZORB.AT-0006.DACA.PV | (0.4, 0.6)
S-ZORB.AT-0007.DACA.PV | (0.4, 1.0)
S-ZORB.AT-0008.DACA.PV | (0.4, 0.8)
S-ZORB.AT-0009.DACA.PV | (0.4, 0.8)
S-ZORB.AT-0010.DACA.PV | (0.5, 2.0)
S-ZORB.AT-0011.DACA.PV | (0.4, 0.8)
S-ZORB.AT-0012.DACA.PV | (0.2, 2.2)
S-ZORB.AT-0013.DACA.PV | (0.2, 1.8)
S-ZORB.TE_2104.DACA.PV | (400.0, 450.0)
S-ZORB.SIS_PDT_2103A.PV | (10.0, 50.0)
S-ZORB.PT_2106.DACA.PV | (4.5, 6.0)
S-ZORB.TE_6008.DACA.PV | (0.0, 300.0)
S-ZORB.TE_6001.DACA.PV | (0.0, 400.0)
S-ZORB.FT_1204.DACA.PV | (0.0, 250.0)
S-ZORB.LC_1203.PIDA.PV | (35.0, 55.0)
S-ZORB.FT_5102.DACA.PV | (0.0, 420.0)
S-ZORB.LC_5102.PIDA.PV | (35.0, 85.0)
S-ZORB.TE_1103.DACA.PV | (0.0, 380.0)
S-ZORB.TE_1104.DACA.PV | (5.0, 400.0)
S-ZORB.TE_1102.DACA.PV | (400.0, 450.0)
S-ZORB.TE_1106.DACA.PV | (0.0, 200.0)
S-ZORB.TE_1107.DACA.PV | (-1,150)
S-ZORB.TE_1101.DACA.PV | (5.0, 150.0)
S-ZORB.CAL.LINE.PV | (0.2, 0.5)
S-ZORB.CAL.CANGLIANG.PV | (15.0, 45.0)
S-ZORB.CAL.SPEED.PV | (2.95, 7.0)
S-ZORB.CAL.LEVEL.PV | (-4200,20000)
S-ZORB.RXL_0001.AUXCALCA.PV | (90.0, 98.0)
S-ZORB.CAL_1.CANGLIANG.PV | (1.2, 3.6)
S-ZORB.FT_1006.DACA.PV | (0.0, 12000.0)
S-ZORB.FT_5204.DACA.PV | (0.0, 2500.0)
S-ZORB.FT_1006.TOTALIZERA.PV | (0.0, 150000000.0)
S-ZORB.FT_5204.TOTALIZERA.PV | (30000.0, 3000000.0)
S-ZORB.FT_1503.DACA.PV | (60.0, 5500000.0)
S-ZORB.FT_1503.TOTALIZERA.PV | (0.0, 40000000.0)
S-ZORB.FT_1504.DACA.PV | (-14000,3500)
S-ZORB.FT_1504.TOTALIZERA.PV | (0.0, 40000000.0)
S-ZORB.PC_1001A.PV | (-125,0.5)